Toruń, 27.12.2017 r.

**Zapytanie ofertowe**

**Tytuł zamówienia:**

**Szacowanie wartości zamówienia na dostawę fabrycznie nowego wilgotnościomierza, gęstościomierza, plastometru, wagi laboratoryjnej, urządzenia rotacyjnego, grubościomierza ultradźwiękowego, spektrofotometru, młyna do mielenia tworzyw sztucznych, drukarki 3D, pulweryzatora**

**Termin składania ofert: 22-01-2018**

**Miejsce i sposób składania ofert:**

Oferta powinna być przesłana na jeden z poniższych sposobów, w terminie składania ofert:

- za pośrednictwem Poczty Polskiej

- za pośrednictwem kuriera

- dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego **(Płaska 64, 87-100 Toruń)**

- przesłana e-mailem na adres: p.czynszak@swimer.com.pl

Nie jest dopuszczalne dokonywanie poprawek lub korekt w treści ofert, po wyznaczonym terminie ich składania.

Ponadto dopuszcza się złożenie oferty dla każdej z wybranych części przedmiotu zamówienia w walucie obcej.

W przedstawionej ofercie proszę o podanie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz jednostki jej zużycia dla oferowanego urządzenia/maszyny bądź urządzeń/maszyn.

Przedstawiona oferta powinna zawierać następujące elementy:

1. Nazwa i adres oferenta (zaleca się, aby oferta była sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Zamawiający dopuszcza sporządzenie oferty na papierze firmowym oferenta oraz opatrzenie jej pieczątką firmową wraz z podpisem oferenta z zachowaniem elementów, które powinna zawierać oferta)
2. Data sporządzenia oferty
3. Osoba do kontaktu ze strony oferenta
4. Wartość oferty (netto, VAT oraz brutto) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku dla każdej z wybranych części przedmiotu oferty
5. Odniesienie do opisu przedmiotu zamówienia, w tym parametrów technicznych
6. Zapotrzebowanie na energię elektryczną każdej z części przedstawionej w ofercie.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH NA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Część 1 - Dostawa fabrycznie nowego wilgotnościomierza

Cześć 2 - Dostawa fabrycznie nowego gęstościomierza

Część 3 - Dostawa fabrycznie nowego plastometru

Cześć 4 - Dostawa fabrycznie nowej wagi laboratoryjnej

Część 5 - Dostawa fabrycznie nowego urządzenia rotacyjnego

Cześć 6 - Dostawa fabrycznie nowego grubościomierza ultradźwiękowego

Część 7 - Dostawa fabrycznie nowego spektrofotometru

Cześć 8 - Dostawa fabrycznie nowego młyna do mielenia tworzyw sztucznych

Część 9 - Dostawa fabrycznie nowej drukarki 3D

Cześć 10 - Dostawa fabrycznie nowego pulweryzatora

Złożenie oferty przez oferenta nie stanowi zawarcia umowy.

**Adres e-mail, na który należy wysłać oferty**

p.czynszak@swimer.com.pl

**Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia**

Paweł Czynszak – Dyrektor Finansowy

Kontakt w sprawie pytań dotyczących udziału w szacowaniu przedmiotu zamówienia, jest możliwy w dni robocze, w godzinach 8.00 – 16.00. Dopuszcza się także składanie pytań drogą mailową na adres: p.czynszak@swimer.com.pl

**Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia**

+48 731 841 959

**Skrócony opis przedmiotu zamówienia**

Część 1

Dostawa fabrycznie nowego wilgotnościomierza

oraz

Cześć 2

Dostawa fabrycznie nowego gęstościomierza

oraz

Część 3

Dostawa fabrycznie nowego plastometru

oraz

Cześć 4

Dostawa fabrycznie nowej wagi laboratoryjnej

oraz

Część 5

Dostawa fabrycznie nowego urządzenia rotacyjnego

oraz

Cześć 6

Dostawa fabrycznie nowego grubościomierza ultradźwiękowego

oraz

Część 7

Dostawa fabrycznie nowego spektrofotometru

oraz

Cześć 8

Dostawa fabrycznie nowego młyna do mielenia tworzyw sztucznych

oraz

Część 9

Dostawa fabrycznie nowej drukarki 3D

oraz

Cześć 10

Dostawa fabrycznie nowego pulweryzatora

Pełny opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części został zawarty w polu „Przedmiot zamówienia”

**Kategoria ogłoszenia**

Dostawy

**Podkategoria ogłoszenia**

Dostawy inne

**Miejsce realizacji zamówienia**

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Cel zamówienia**

Szacowanie wartości fabrycznie nowych maszyn i urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia przyczyni się do ustalenia wartości zamówienia pozwalającego na wprowadzenie na rynek innowacyjnego zbiornika magazynowego o pojemności 20 000 litrów do substancji płynnych w celu skorzystania ze wsparcia w ramach osi priorytetowej I „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”, działania 1.6 „Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług”, poddziałania 1.6.2 „Dotacje dla innowacyjnych MŚP”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

**Przedmiot zamówienia**

Część nr 1:

Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 38932000-7, Mierniki wilgotności

Dostawa fabrycznie nowego wilgotnościomierza o następujących parametrach technicznych:

• pomiar próbek: max 300 gram

• dokładność pomiaru: 0,01% na 10 gram próbki

oraz

Część nr 2:

Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 38300000-8, Przyrządy do pomiaru

Dostawa fabrycznie nowego gęstościomierza o następujących parametrach technicznych:

• zakres pomiaru: max 300 gram

• dokładność: do 1 mg

oraz

Część nr 3:

Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 38300000-8, Przyrządy do pomiaru

Dostawa fabrycznie nowego plastometru o następujących parametrach technicznych:

• zakres temperatury testu: nie węższy niż w przedziale od +100°C do +400°C

• dokładność masy obciążnika: poniżej 0,5%

oraz

Część nr 4:

Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 38310000-1, Wagi precyzyjne

Dostawa fabrycznie nowej wagi laboratoryjnej o następujących parametrach technicznych:

• pojemność: 210g/1mg

• dokładność/czytelność: 1 mg

• średnica szalki ważenia 90mm

oraz

Część 5:

Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 42994200-2, Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Dostawa fabrycznie nowego urządzenia rotacyjnego o następujących parametrach technicznych:

• udźwig: min. 1,6 tony na ramie

• wydajność wentylatora do schładzania form: min. 41 306 m3/h

oraz

Część 6:

Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 38300000-8, Przyrządy do pomiaru

Dostawa fabrycznie nowego grubościomierza ultradźwiękowego o następujących parametrach technicznych:

• pomiar grubości nie węższy niż od 1mm do 199,99 mm

• dokładność pomiaru: max ± 0,5 %

oraz

Część 7:

Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 38300000-8, Przyrządy do pomiaru

Dostawa fabrycznie nowego spektrofotometru o następujących parametrach technicznych:

• zakres pomiaru: 400nm -700 nm,

• odstęp pomiaru: 10 nm

oraz

Część 8:

Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 42994200-2, Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Dostawa fabrycznie nowego młyna do mielenia tworzyw sztucznych o następujących parametrach technicznych:

• moc silnika: min. 30 kW

• sito: fi 10 mm

oraz

Część 9:

Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 30232100-5, Drukarki i plotery

Dostawa fabrycznie nowej drukarki 3D o następujących parametrach technicznych:

• pole robocze min. 300x300x300 mm

• technologia druku: Fused Deposition Modeling

oraz

Część 10:

Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 42994200-2, Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Dostawa fabrycznie nowego pulweryzatora o następujących parametrach technicznych:

• wydajność min. 300 kg/h

• wymagana frakcja końcowa proszku < 600μm przy gęstości nasypowej ca. 300g/l

**Kod CPV**

38300000-8

**Nazwa kodu CPV**

Przyrządy do pomiaru

**Dodatkowe przedmioty zamówienia**

pole puste

**Harmonogram realizacji zamówienia**

Niniejsze ogłoszenie stanowi szacowanie wartości przedmiotu zamówienia.

Po zakończeniu szacowania wartości przedmiotu zamówienia zostanie ogłoszone właściwe postępowanie ofertowe z wymaganym terminem realizacji zamówienia.

Planowany termin dostawy zamówienia we właściwym postępowaniu ofertowym nastąpi do 22.06.2018 r.

**Załączniki:**

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

**Ocena oferty**

**Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji**

OCENIANA BĘDZIE KAŻDA Z CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA OSOBNO – OZNACZA TO, ŻE OFERTY OBEJMUJĄCĘ KILKA CZĘŚCI będą także rozpatrywane odrębnie

Kryteria punktowe:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria punktowe:

1. Cena netto (w PLN) - waga kryterium: 100 punktów [Pc]

Sposób określenia punktów w ramach powyższych kryteriów:

1. Cena netto (w PLN):

Największą liczbę punktów (100) otrzyma oferta z najniższą ceną netto na daną część przedmiotu zamówienia.

Punkty dla pozostałych ofert na daną część przedmiotu zamówienia zostaną określone w następujący sposób:

Pc =

Cena netto oferty najtańszej

-------------------------------------------- x 100

Cena netto oferty badanej

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów w ramach kryterium cena netto.

**Wykluczenia**

Nie dopuszcza się składania ofert przez oferentów powiązanych z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a oferentem/wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

**Zamawiający (beneficjent)**

**Nazwa:**

ŁUKASZ OTREMBA SWIMER

**Adres:**

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

**Numer telefonu:**

56 681 47 40

**NIP:**

8792292464

**Tytuł projektu:**

Wprowadzenie na rynek innowacyjnego zbiornika magazynowego o pojemności 20 000 litrów do substancji płynnych poprzez zakup maszyn i urządzeń umiejscowionych w Toruniu

**Numer projektu:**

RPKP.01.06.02-04-0280/16-00